## Folha1
SISTEMA |  |  | RESULTADOS 2012
|  |  | CR1 | CR1 | CR2 | CR2 | CI | CI | TOTAL | TOTAL | TOTAL
ZA | Pop. total abastecida (hab.) | Volume distribuído (m3/dia) | N.º de análises efectuadas | Nº Análises em violação ao VP | N.º de análises efectuadas | Nº Análises em violação ao VP | N.º de análises efectuadas (total) | Nº Análises em violação ao VP | N.º de análises efectuadas | Nº Análises em violação ao VP | % Análises em violação ao VP
Zona de Abastecimento 1 (Alandroal) | 3934 | 984 | 30 | 0 | 54 | 0 | 74 | 0 | 164 | 0 | 0%
Zona de Abastecimento 2 (Juromenha) | 106 | 21 | 18 | 0 | 24 | 0 | 43 | 0 | 85 | 0 | 0%
Zona de Abastecimento 3 (Santiago Maior) | 1742 | 729 | 36 | 1 | 48 | 0 | 43 | 0 | 127 | 1 | 1.754%
Zona de Abastecimento 4 (Malhada Alta) | 20 | 4 | 18 | 0 | 24 | 0 | 43 | 0 | 85 | 0 | 0%
Nota
CR1 - Controlo de Rotina 1, compreende os parâmetros microbiológicos, é aquele em que os parâmetros têm que ser analisados mais frequentemente pois os eventuais perigos para a saúde pública são mais imediatos no caso de contaminação microbiológica.
CR2 - Controlo de Rotina 2, engloba os parâmetros organolépticos e de natureza físico química, no qual as análises efectuadas são menos frequentes que as do grupo CR1
CI - Controlo de Inspecção, inclui parâmetros considerados como substâncias indesejáveis e outros correspondentes a substâncias tóxicas. As análises deste grupo são feitas ainda em menor número e em intervalos de tempo mais longos
ZA 1 - inclui as localidades de Alandroal, Terena, Hortinhas, Orvalhos, Ferreira de Capelins, Montes Juntos,Cabeça de Carneiro, Mina do Bugalho e Rosário
ZA 2 - inclui a localidade de Juromenha
ZA3 - inclui as localidades de Marmelos, Pias, Casas Novas e Venda
ZA4 - inclui a localidade de Malhada Alta